Załącznik nr. 1

do uchwały nr. 22/119/05

z dnia 30 grudnia 2005 r

Rady Gminy

Tuplice

R E G U L A M I N

ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  W  WODĘ I  ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA   ŚCIEKÓW

OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY TUPLICE

# ROZDZIAŁ  I

## PRZEPISY  OGÓLNE

1.Regulamin określa  zasady  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie  Gminy  Tuplice, w tym

prawa  i obowiązki  zakładu  oraz odbiorców.

2.Użyte  w regulaminie  określenia  oznaczają :

- ustawa – ustawa  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym  zaopatrzeniu w

i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U.  Nr 72, poz.747 ze zm.),

- odbiorca – odbiorca usług , o którym  mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

- zakład komunalny – przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne,

o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,

- umowa – umowa o zaopatrzenie  w  wodę lub  odprowadzenie ścieków,

o której  mowa w art. 6 ustawy,

- wodomierz  główny – przyrząd pomiarowy , o którym  mowa w art.2

pkt 19 ) ustawy,

- wodomierz – przyrząd pomiarowy  zainstalowany na  wewnętrznej

instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym

wody,

- wodomierz dodatkowy- przyrząd pomiarowy zainstalowany za

wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie

zużytej , zainstalowany na koszt odbiorcy,

- wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej

z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

- okres obrachunkowy – okres  rozliczeń za usługi dostawy  wody i

odprowadzania ścieków określony  w umowie,

10) urządzenie  pomiarowe – przyrząd  pomiarowy, o którym mowa w art. 2

pkt 15) ustawy.

ROZDZIAŁ  II

MINIMALNY  POZIOM  USŁUG  ŚWIADCZONYCH  PRZEZ  ZAKLAD  KOMUNALNY  W  ZAKRESIE DOSTARCZANIA  WODY I ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW ORAZ  OBOWIĄZKI ODBIORCÓW  USŁUG  WARUNKUJĄCE  JEGO  UTRZYMANIE

1.Ilość dostarczanej  wody  i  odprowadzanych  ścieków , minimalne ciśnienie

utrzymywane  w miejscu przyłączenia do sieci  wodociągowej  określa

umowa. Umowa może określać dopuszczalny poziom  zanieczyszczeń

wprowadzanych ścieków.

2.Wskażniki  charakteryzujące poziom usług, inne niż  określone w przepisach

ustawy  oraz  w pozwoleniu wodno-prawnym normuje zezwolenie na

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków jeżeli takie zezwolenie jest wymagane.

3.Zakład komunalny jest obowiązany dostarczać wodę i odprowadzać ścieki

zapewniając zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych, celem świadczenia usług w sposób ciągły i niezawodny, a w

szczególności do :

1) dostarczania wody do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia

przez  ludzi,

2) zapewnienia w posiadanej sieci wodociągowej odpowiedniego ciśnienia,

o wielkości wynikającej z dokumentacji technicznej,

3) odbierania ścieków w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie

obowiązującymi przepisami , w ilości określonej w dokumentacji projektowej

i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4) określenia dopuszczalnych wskażników zanieczyszczeń odbieranych

ścieków w tym zasad zwrotu kosztów poniesionych przez Zakład Komunalny

w  związku z przekroczeniem przez Odbiorcę tych wskażników, a także

kontroli czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi

przepisami

5) zapewnienia budowy  urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

6) zainstalowania i utrzymania na własny koszt wodomierza głównego po

odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

7) informowania wójta , o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

na zasadach określonych w zezwoleniu jeżeli takie zostało wydane.

4.Odbiorca  usług jest  zobowiązany do  korzystania z  zaopatrzenia  w  wodę

i odprowadzania ścieków , w sposób nie powodujący pogorszenia jakości

usług świadczonych przez  Zakład Komunalny a w szczególności do :

1) użytkowania wewnętrznej instalacji wodociągowej, w sposób eliminujący

możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody

w  sieci, na skutek cofnięcia się wody  z wewnętrznej instalacji wodociągowej

powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) natychmiastowego powiadamiania Zakładu Komunalnego o awaryjnych

zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

3) nie zmieniania , bez uzgodnień z Zakładem Komunalnym, uzyskanych

warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

4) utrzymania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub

urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i

oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie

pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

5) utrzymania studni wodomierzowej lub innych pomieszczeń, w których

zainstalowany jest wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe, w stanie

zapewniającym   bezpieczeństwo dla osób dokonujących ich obsługi,

6) utrzymywania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych,

7) utrzymywania przyłączy i urządzeń pomiarowych w stanie nie

powodującym  pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku gdy

przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu

Zakładu Komunalnego,

8) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

9) poinformowania Zakładu Komunalnego o własnych ujęciach wody oraz

instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie czy

mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez

Zakład Komunalny oraz ustalenia ilości ścieków, odprowadzanych do

kanalizacji.

## RODZIAŁ  III

WARUNKI  ZAWIERANIA  I  ROZWIĄZYWANIA  UMÓW

1.Postanowienia umów, zawieranych przez Zakład Komunalny z Odbiorcami,

nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów

ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na postawie ustawy oraz

postanowień niniejszego regulaminu.

2.Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymywania

przyłączy oraz warunki usuwania awarii.

3.W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Zakładu Komunalnego,

odpowiedzialność Zakładu Komunalnego za zapewnienie ciągłości i jakości

świadczonych usług jest ograniczona do posiadania przez  Zakład Komunalny

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

4.Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru

ścieków.

5.Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień

pkt.2.

6.Zakład Komunalny zawiera umowy na czas określony :

- gdy tytuł osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony,

- na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

7.Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy

sporządzonego w formie pisemnej.

8.Zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy, zmiana adresu do

korespondencji oraz wymiana wodomierza głównego nie stanowi zmiany

umowy i wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy.

9.W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci

Zakładu Komunalnego, skutkującej zmiana Odbiorcy, Zakład Komunalny

zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych

warunków technicznych świadczenia usług. Nowy Odbiorca może wystąpić

do Zakładu Komunalnego o zmianę tych warunków, jeżeli Zakład

Komunalny posiada techniczne możliwości świadczenia usług.

10.W przypadku utraty tytułu prawnego do przyłączonej nieruchomości przez

dotychczasowego Odbiorcę, jak również w razie nie zawiadomienia zakładu

Komunalnego  o zamiarze odstąpienia od umowy, Odbiorca zobowiązany

jest do regulowania należności do dnia zdemontowania wodomierza

głównego i zamknięcia przyłącza lub do dnia zawarcia przez Zakład

Komunalny umowy z następnym Odbiorcą.

11.Zakład Komunalny zawiera umowę na pisemny wniosek osoby, której

nieruchomość została przyłączona do sieci , po wylegitymowaniu się tytułem

prawnym do przyłączonej nieruchomości.

12.Zakład Komunalny może zawrzeć umowę z osobą, która korzysta z

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu

faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

13.Zakład Komunalny może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

14.Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali w budynku

wielo-lokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy takiego

budynku.

15.Wniosek, o którym mowa w pkt.14 zawiera w szczególności:

- określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu

prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie

umowy, potwierdzą własnoręcznym podpisem,

- oświadczenie wnioskodawcy, o poinformowaniu osób korzystających z

lokali o zasadach rozliczenia różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz

Zakładu Komunalnego dodatkowych opłat,

16.Zakład Komunalny może określić wzór wniosku o zawarcie umowy .

17.W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Zakład Komunalny

jest zobowiązany wydać informację techniczną, określającą wymagania

techniczne, wynikające z obowiązujących  przepisów i Polskich Norm.

18.Po spełnieniu wymagań określonych w pkt.17 Zakład Komunalny zawiera

umowę z właścicielem lub zarządcą budynku wielo-lokalowego oraz z

osobami korzystającymi z lokali wskazanymi we wniosku, o którym mowa

w pkt.15 p.pkt. 2

19.Zakład Komunalny sporządza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia

złożenia wniosku o zawarcie umowy.

20.Umowa może być rozwiązana przez stronę, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie.

21.Rozwiazanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje przez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Zakładu Komunalnego lub

przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

22.Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

23.Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu

na jaki została zawarta.

24.Umowa może być rozwiązana przez Zakład Komunalny bez  zachowania

okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających

Zakład Komunalny  do odcięcia dostaw wody i zamknięcia przyłącza

kanalizacyjnego określonych w ustawie oraz dokonania zmian w instalacjach

Odbiorcy wpływających negatywnie na funkcjonowanie urządzeń Zakładu

Komunalnego.

25.Umowa wygasa, w przypadku:

- śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną,

- utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

- zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

26.Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Zakład Komunalny dokonuje

zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje

wodomierz główny .

ROZDZIAŁ  IV

SPOSOBY  ROZLICZEŃ  W  OPARCIU  O  CENY  I  STAWKI  OPŁAT

USTALONE  W TARYFACH

1.Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w  wodę i odprowadzania ścieków są

prowadzone przez Zakład Komunalny z Odbiorcami wyłącznie w oparciu o

określone w ogłoszeniach taryfach ceny i stawki opłat oraz umowę.

2.Długość okresu obrachunkowego, Zakład Komunalny i Odbiorca ustalają w

umowie, przy czym nie może być to okres krótszy niż jeden miesiąc i dłuższy

niż sześć miesięcy.

3.Wejście w życie nowych taryf  nie wymaga zmiany umów z Odbiorcami.

4.Stosowanie przez Zakład Komunalny cen i stawek opłat wynikających z

nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej  taryf, nie wymaga

odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

5.Przy zawarciu umowy, Zakład komunalny dołącza do umowy obowiązującą

taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat, do ponoszenia których

zobowiązany jest Odbiorca będący stroną umowy.

6.Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez

Zakład Komunalny jest faktura.

7.W przypadku budynku wielo-lokalowego, w którym Odbiorcami są również

osoby korzystające z poszczególnych lokali, Zakład Komunalny wystawia

odrębna fakturę zarządcy lub właścicielowi budynku oraz odrębne faktury

osobom korzystającym z lokali.

8.Odbiorca otrzymuje fakturę nie póżniej niż 7 dni od daty dokonania odczytu

lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej

podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca

okresu obrachunkowego.

9.Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczona wodę w terminie określonym w

fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia

( 18 dni od daty wystawienia). Opóżnienia w zapłacie uprawniają Zakład

Komunalny do naliczenia odsetek ustawowych.

10.Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie

wstrzymuje jej zapłaty.

11.W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych

należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia

złożenia wniosku w tej sprawie.

12.W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia

pomiarowego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i

umowy nie można ustalić ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody lub

odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody lub

odprowadzonych ścieków w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem

niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

13.Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do

urządzeń Zakładu Komunalnego, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości pobranej wody,

ustalonej na podstawie wodomierza własnego.

14.Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Zakładu

Komunalnego i wprowadza ścieki do urządzeń Zakładu Komunalnego, w razie

braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana

jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

15.W przypadku, gdy Odbiorca pobiera wodę bezpowrotnie, ilość zużytej wody

określa się na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego.

16.W przypadkach określonych w pkt.13, 14, 15 Odbiorca jest zobowiązany do

zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego

utrzymania i legalizacji.

## ROZDZIAŁ  V

## WARUNKI  TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

1.Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Zakładowi

Komunalnemu „Wniosek o przyłączenie”, zwany dalej wnioskiem, który

zawiera co najmniej:

- oznaczenie wnioskodawcy,

- adres korespondencji,

- w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

- określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

- określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

- wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju

( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń  podczyszczających),

- opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,

- wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

2.Zakład Komunalny jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić

odpowiedni wzór wniosku.

3.Do wniosku, o którym mowa w pkt.1, osoba ubiegająca się o

przyłączenie do sieci powinna załączyć:

- dokument określający stan prawny nieruchomości, której wniosek dotyczy,

- mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ppkt.1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

4.Jeżeli spełnione są techniczne warunki umożliwiające  podłączenie

nieruchomości do sieci, Zakład Komunalny w terminie 30 dni od otrzymania

prawidłowo wypełnionego wniosku , o którym mowa w pkt.1 wraz z

kompletem załączników, określa dla osoby ubiegającej się o podłączenie

nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki o przyłączenie do sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej”.

5.W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Zakład

Komunalny w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w

pkt.1 informuje o tym osobę ubiegająca się o podłączenie, wskazując

wyrażenie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

6.Dokument, o którym mowa w pkt. 1 powinien, co najmniej:

- wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

- określać maksymalna ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

- określać maksymalna ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

- informacje o rodzaju i zawartości dokumentów jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

- wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok,

7. Dokument , o którym mowa w pkt.1 może określać:

- parametry techniczne przyłącza,

- miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub tez wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji

8. Wynagrodzenie Zakładu Komunalnego za wydanie Warunków przyłączenia

do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, odpowiadać powinno rzeczywiście

poniesionym przez Zakład Komunalny kosztom przygotowania

przedmiotowego dokumentu.

9.Wydanie osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci „Warunki przyłączenia

do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” mogą, za ta zgodą  tej osoby,

obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego  lub

kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego

Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych lub

kanalizacyjnych.

10.W sytuacji opisanej w pkt.9 Zakład Komunalny i osoba ubiegająca się o

przyłączenie, przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do zawarcia umowy

regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Zakład Komunalny

urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę o przyłączenie ze

środków własnych. Stroną tej umowy może być również gmina.

11.W sytuacji współfinansowania przez  osobę ubiegająca się o przyłączenie

budowy urządzeń  wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana

miedzy Zakładem Komunalnym a tą osobą reguluje tryb i zasady umownego

przejęcia przez zakład części inwestycji sfinansowanej przez osobę

ubiegającą  się o przyłączenie.

12.Umowne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Zakład Komunalny

prawa własności urządzenia , jak również na zawarciu umowy obligacyjnej,

w   szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w

szczególności

ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Zakładowi

Komunalnemu korzystanie a urządzenia.

13.Wybór konkretnej formy umownego przejęcia wymaga akceptacji Zakładu

Komunalnego i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

14.Umowa, o której mowa w pkt.10, 11 pod rygorem nieważności winna być

zawarta w formie pisemnej.

15.Umowa, o której mowa w pkt. 10, 11 winna określać, co najmniej:

- termin wybudowania urządzenia,

- warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełnić,

- zasady kontroli realizacji inwestycji przez Zakład Komunalny ,

- zasady wyceny inwestycji,

- formę prawna przejęcia urządzenia przez Zakład Komunalny,

- termin przejęcia urządzenia,

- termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Zakład Komunalny z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

- zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań,

16.Przed przystąpieniem do realizacji budowy przyłącza i sieci należy uzyskać

pisemne uzgodnienie dokumentacji technicznej wraz ze sposobem

prowadzenia robót i ich kontroli przez zakład.

17.Zakład Komunalny jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić

odpowiedni wzór wniosku.

18.Zakład komunalny wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w pkt.16 w

terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

19.Wynagrodzenie Zakładu Komunalnego za uzgodnienie projektu przyłącza

wodociągowego lub kanalizacyjnego odpowiadać powinno rzeczywiście

poniesionym przez Zakład Komunalny kosztom przygotowania

przedmiotowego dokumentu.

20.Warunkiem przystąpienia do wykonania podłączenia jest zgłoszenie

rozpoczęcia prac i przeprowadzenia przeglądu.

21.Spełnienie warunku wskazanego w pkt.16 nie jest wymagane, jeżeli

przyłączenia do sieci dokonuje Zakład Komunalny, który wydał „Warunki...”

dla danej nieruchomości. Zakład Komunalny wykonuje tę usługę odpłatnie.

Przed przystąpieniem do wykonania usługi Zakład Komunalny sporządza na

własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy

wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Zakład

Komunalny. Po zakończeniu prac nie może być wyższy  o więcej niż 10 % w

stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o

przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

22.Zgłoszenie, o którym mowa w pkt.20 winno określać co najmniej:

a) dane identyfikacyjne inwestora i adres przyłącza,

b) termin rozpoczęcia prac,

c) planowany termin zakończenia prac,

d) inne warunki odbioru np. zamknięcie eksploatowanej sieci,

e) dane wykonawcy wraz z uprawnieniami i zaświadczeniem z Izby,

f) zlecenie dokonania włączenia w istniejącą sieć i przeprowadzenie przeglądu,

g) zobowiązanie dostarczenia wyników bakteriologicznego badania wody,

h) zobowiązanie do zawarcia umowy,

23.Zakład Komunalny zobowiązany jest do przygotowania i bezpłatnego

doręczenia osobie ubiegającej się o przyłączenia odpowiedni druk zgłoszenia.

24.Wynagrodzenie Zakładu Komunalnego za dokonanie włączenia i

przeprowadzenie przeglądu powinno odpowiadać rzeczywistym kosztom

poniesionym przez Zakład Komunalny.

## ROZDZIAŁ  VI

SPOSÓB  DOKONYWANIA  ODBIORU  PRZEZ  ZAKŁAD

KOMUNALNY  WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEGO

PRZYŁĄCZA

1.Przed zawarciem umowy, Zakład Komunalny dokonuje  przeglądu

wykonanego przyłącza i sieci, pod kątem spełnienia warunków technicznych.

2.Jeżeli nie zostały spełnione warunki techniczne , Zakład Komunalny może

odmówić przyłączenia do sieci.

3.W ramach prac związanych z przeglądem przyłącza Zakład Komunalny

dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z projektem przyłącza lub

planem sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub

kartograficznego, w przypadku zawierania umowy o przyłączenie, także

warunkami określonymi w tej umowie.

4.Określone w warunkach przyłączenia próby i przeglądy przejściowe oraz

końcowe są przeprowadzane i potwierdzone w protokołach przy udziale

uprawnionych przedstawicieli stron.

5.Przegląd jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki

przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do przeglądu przed zasypaniem.

6.Przed  zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym

w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden

dostarcza się do Zakładu Komunalnego po zatwierdzeniu przez Urząd

zajmujący się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

7.W przypadku przyłącza wodociągowego przegląd może nastąpić po

przedstawieniu przez Odbiorcę pozytywnych wyników bakteriologicznego

badania wody na wykonanym przyłączu.

8.Po zgłoszeniu gotowości do przeglądu przez przedstawiciela Odbiorcy Zakład

Komunalny przeprowadza jego przegląd w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

9.Na okoliczność przeglądu sporządzany jest protokół przeglądu.

10.Protokół przeglądu technicznego powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot przeglądu,( średnica,

materiał, długość, elementy uzbrojenia),

b) rodzaj odprowadzanych ścieków , dla przyłącza kanalizacyjnego,

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej przeglądu,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

11.Wzór protokołu przeglądu określa Zakład Komunalny.

## ROZDZIAŁ  VII

TECHNICZNE  WARUNKI  OKREŚLAJĄCE  MOZLIWOŚCI DOSTĘPU  DO  USŁUG  WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNYCH

1.Zakład Komunalny ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jeżeli w wyniku przyłączenia

warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny

poziom usług, a w szczególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności

produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania o oczyszczalni ścieków oraz zdolności

dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2.Zakład Komunalny ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jeżeli przyłącze zostało

wykonane bez uzyskania jego zgody , a także wtedy, gdy przyłącze zostało

wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości, wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych.

4.Jeżeli plany inwestycyjne właścicieli nieruchomości wykraczają poza

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji budowa urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych odbywa się na zasadzie określonych w umowie zawartej

pomiędzy zainteresowanym właścicielem nieruchomości a Zakładem

Komunalnym.

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA    CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI

KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

1.Zakład Komunalny jest zobowiązany do udzielania Odbiorcom informacji

dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w  wodę i odprowadzania

ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić

bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują

warunki stwarzające zagrożenie dla życia , zdrowia i środowiska lub

uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy :

- z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

- dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska.

3.Zakład Komunalny może wstrzymać lub ograniczyć świadczenie usług, w

przypadku:

- braku wody na ujęciu,

- niezawinionego przez Zakład zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

- potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

- konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- uszkodzenia instalacji posiadanych przez Odbiorcę,

- brakiem przewidzianych przepisami prawa budowlanego urządzeń przeciwzalewowych  na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy,

- klęsk żywiołowych.

4.O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze

ścieków, Zakład Komunalny powiadomi Odbiorców w sposób zwyczajowo

przyjęty na co najmniej 3 dni przed ich terminem.

5.W razie przerwy przekraczającej 12 godzin zakład Komunalny zapewni

zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorców o jego lokalizacji.

### ROZDZIAŁ  IX

STANDARDY  ODSŁUGI  ODBIORCÓW  USŁUG,

A  W  SZCZEGÓLNOŚCI  ZAKŁÓCEŃ  W  DOSTAWIE  WODY

I ODPROWADZENIU ŚCIEKÓW

1.Zakład Komunalny jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych

informacji dotyczących :

- prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w  wodę i odprowadzanie ścieków,

- warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

- występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

- występujących awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- planowanych przerw w świadczeniu usług .

2.Zakład Komunalny udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub

elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie

nie dłuższym niż 3 dni.

3.Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Zakład

Komunalny udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od daty

otrzymania prośby, chyba że osoba zwraca się o informację wyrażnie

zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w

pkt.2.

4.W szczególnych sytuacjach, jeżeli udzielenie informacji wymaga poczynienia

ustaleń i działań wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w

pkt. 2 i 3, Zakład Komunalny przed upływem terminów wskazanych w pkt.2 i

3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje

jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi.

5.Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu

wykonywania przez Zakład Komunalny umowy o zaopatrzenia w wodę i

odprowadzanie ścieków, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług

oraz wysokości opłat za te usługi.

6.Reklamacja jest zgłaszana na piśmie niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności

wymagających zgłoszenia.

7.Zakład Komunalny jest zobowiązany załatwić reklamację bez zbędnej zwłoki,

w terminie nie dłuższym jednak niż terminie 14 dni od dnia jej złożenia w

siedzibie Zakładu Komunalnego lub doręczenia przez pocztę.

8.Zakład Komunalny jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o

przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

9.Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: określenie komórki

organizacyjnej zajmującej się czynnościami określonymi w ust.1 poprzez

imienne wskazanie pracownika czy pracowników upoważnionych do

kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenia oraz do

przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Zakładu i podawana do

publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

10.W siedzibie Zakładu Komunalnego winny być udostępnione wszystkim

zainteresowanym :

- aktualne obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat.

- tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy,

- wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

- tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

11.Zakład Komunalny nie ma obowiązku przesyłania Odbiorcom aktów i

informacji, o których mowa w ust.1, ani ich załączania do umowy, z

zastrzeżeniem obowiązku dołączania do umowy o świadczenie usług

obowiązującej  w chwili jej zawierania taryfy lub jej wyciągu zawierającego

ceny i stawki opłat do ponoszenia których zobowiązany jest Odbiorca będący

strona umowy.

12.Zakład Komunalny ma obowiązek poinformowania Odbiorców o

planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób

zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

13.Zakład Komunalny ma również obowiązek niezwłocznie poinformować

Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania

przekracza 12 godzin.

14.W przypadku budynków wielolokalowych, Zakład może o zdarzeniach

wskazanych w ust.2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę

nieruchomości, będącego strona umowy,

15.W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej

12 godzin Zakład Komunalny ma obowiązek zapewnić zastępczy  punkt

poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację

zastępczego punktu poboru wody.

16.Zakład Komunalny ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, z zastrzeżeniem ust.2.

17.Zakład Komunalny wolny jest od odpowiedzialności w szczególności

wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

- działania siły wyższej w tym zwłaszcza sił przyrody,

- działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które zakład nie ponosi odpowiedzialności w tym samego Odbiorcy,

- potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

ROZDZIAŁ  X

WARUNKI  DOSTAWY  WODY  NA CELE

#### PRZECIWPOŻAROWE

1.Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych

posiadanych przez Zakład Komunalny, a w szczególności z hydrantów

przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2.Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie

umowy pomiędzy gminą, Zakładem Komunalnym i jednostką straży pożarnej.

3.Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów

poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez

jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

4.W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń

wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców,

jednostka niezwłocznie przekazuje Zakładowi Komunalnemu informację o

ilości pobranej wody.

5.Należnościami za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe Zakład Komunalny

obciąża Gminę.